|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:**Главный инженер СГМУП «ГТС»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кузьминых С.А.«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г. | **УТВЕРЖДАЮ:** Директор МБОУ НШ «Прогимназия» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Горячева «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г. |

План

подготовки к отопительному периоду 2025/2026 гг.

|  |
| --- |
| МБОУ НШ «Прогимназия» |
| (наименование учреждения) |

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234;

- приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115;

- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

в отношении следующих объектов теплоснабжения по адресу: г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 8/2; бульвар Писателей, д.17

|  |  |
| --- | --- |
|  | (адрес объектов теплоснабжения) |
| Анализ работы теплопотребляющих установок в отопительные периоды за 2022-2023 гг., 2023-2024 гг., 2024-2025 гг.  | За указанные отопительные периоды аварий теплопотребляющих установок не было.(при наличии аварий указать какие и запланировать мероприятия направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
|  | Назначение ответственного лица за выполнение мероприятий по бесперебойному теплоснабжению на объекте (далее – теплоснабжение) распорядительным документом | до 15.05.2025 | Директор МБОУ НШ «Прогимназия» |
|  | Проверка наличия актуального договора со специализированной организацией, осуществляющей функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, заключение договора (при необходимости) | до 01.06.2025 | Ответственный за теплоснабжение в МБОУ НШ «Прогимназия»заместитель директора по АХР |
|  | Осмотр теплового узла | до 01.06.2025 | Ответственный за теплоснабжение в МБОУ НШ «Прогимназия» заместитель директора по АХР;представитель МКУ «ДЭАЗиИС», представитель обслуживающей организации |
|  | Осмотр технического состояния приборов учёта | до 01.06.2025 | Ответственный за теплоснабжение в МБОУ НШ «Прогимназия» заместитель директора по АХР, представитель МКУ «ДЭАЗиИС», представитель обслуживающей организации |
|  | Проверка на наличие исправных термометров и поверенных манометров. Приобретение и установка (при необходимости) | до 01.06.2025 | Ответственный за теплоснабжение в МБОУ НШ «Прогимназия» заместитель директора по АХР, представитель МКУ «ДЭАЗиИС», представитель обслуживающей организации |
|  | Поверка/замена приборов учета теплопотребления и горячего водоснабжения (при необходимости) | до 15.06.2025 | Ответственный за теплоснабжение в МБОУ НШ «Прогимназия» заместитель директора по АХР, представитель МКУ «ДЭАЗиИС», представитель обслуживающей организации |
|  | Выполнение наладки режимов потребления тепловой энергии, с составлением акта | согласно графику МКУ «ДЭАЗиИС» | Ответственный за теплоснабжение в МБОУ НШ «Прогимназия» заместитель директора по АХР, представитель МКУ «ДЭАЗиИС», представитель обслуживающей организации |
|  | Проверка работоспособности автоматических регуляторов (при наличии) | согласно графику МКУ «ДЭАЗиИС» | Ответственный за теплоснабжение в МБОУ НШ «Прогимназия» заместитель директора по АХР, представитель МКУ «ДЭАЗиИС», представитель обслуживающей организации |
|  | Осмотр трубопроводов и теплопотребляющих установок в здании МУ на предмет врезок для разбора сетевой воды | согласно графику МКУ «ДЭАЗиИС» | Ответственный за теплоснабжение в МБОУ НШ «Прогимназия» заместитель директора по АХР, представитель МКУ «ДЭАЗиИС», представитель обслуживающей организации |
|  | Выполнение ревизии запорной арматуры, очистки грязевиков, окраски теплового узла | согласно графику МКУ «ДЭАЗиИС» | Ответственный за теплоснабжение в МБОУ НШ «Прогимназия» заместитель директора по АХР, представитель МКУ «ДЭАЗиИС», представитель обслуживающей организации |
|  | Промывка оборудования и трубопроводов теплопотребляющих установок  | согласно графику МКУ «ДЭАЗиИС» | Ответственный за теплоснабжение в МБОУ НШ «Прогимназия» заместитель директора по АХР, представитель МКУ «ДЭАЗиИС», представитель обслуживающей организации |
|  | Проведение испытаний системы отопления на плотность и прочность (гидравлических испытаний) в присутствии представителя теплоснабжающей организации | согласно графику МКУ «ДЭАЗиИС» | Ответственный за теплоснабжение в МБОУ НШ «Прогимназия» заместитель директора по АХР, представитель МКУ «ДЭАЗиИС», представитель обслуживающей организации |
|  | Утепление зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и тепловой пункт) | согласно графику МКУ «ДЭАЗиИС» | Ответственный за теплоснабжение в МБОУ НШ «Прогимназия» заместитель директора по АХР, представитель МКУ «ДЭАЗиИС», представитель обслуживающей организации |
|  | Подготовка подтверждающих документов для проведения оценки готовности | до 20.08.2025 | Ответственный за теплоснабжение в МБОУ НШ «Прогимназия» заместитель директора по АХР, представитель МКУ «ДЭАЗиИС», представитель обслуживающей организации |
|  | Заполнение оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду и предоставление комиссии документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду | до 20.08.2025 | Ответственный за теплоснабжение в МБОУ НШ «Прогимназия» заместитель директора по АХР, представитель МКУ «ДЭАЗиИС», представитель обслуживающей организации |
|  | Подписание и получение акта оценки и паспорта обеспечения готовности отопительному периоду 2025/2026 гг. | до 01.09.2025 | Ответственный за теплоснабжение в МБОУ НШ «Прогимназия» заместитель директора по АХР |

Исполнитель:

Богданова Сталина Станиславовна, заместитель директора по АХР МБОУ НШ «Прогимназия»